С.В. Новицкий

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО КОНТАКТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ TLM МЕТОДОМ С ЛИНЕЙНОЙ И РАДИАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ КОНТАКТОВ

Введение

Как известно, неотъемлемой частью любого полупроводникового прибора является омический контакт – неинжектирующий и невыпрямляющий контакт металл–полупроводник. Одним из основных требований, выдвигаемых к качественным омическим контактам, является низкое удельное контактное сопротивление в широких температурных и временных интервалах, что особенно важно при создании мощных полупроводниковых приборов, стабильность работы которых в реальных условиях эксплуатации в значительной мере определяется надежностью омических контактов [1]. Постоянно растущие функциональные потребности современной радиоэлектроники и соответствующей аппаратуры связаны с уменьшением физических размеров и увеличением мощности полупроводниковых приборов. Такая концепция приводит к увеличению плотности тока, протекающего через омический контакт, что приводит к его разогреву и деградации.

При создании контактов, вместе с материаловедческой проблемой, серьезно стоит методологическая, связанная с определением малой величины контактного сопротивления с достаточно высокой точностью. Уменьшение сопротивления контактов напрямую cвязано с проблемой точности его измерения. Для ее решения существует ряд известных методов и модификаций измерения удельного контактного сопротивления (ρс). Наиболее часто используют зондовый метод измерения полного

сопротивления (R) между планарно–расположенными контактами [2–4], но определение вклада контактного сопротивления (Rс) в полное измеренное сопротивление R является далеко не тривиальной задачей и требует специальной конфигурации контактных площадок, а так же учета других факторов, среди которых процессы растекания тока под контактом по объему полупроводника. Учет процесса растекания тока между контактами достаточно сложный, поэтому на практике принимают некоторые приближения [5]. В данной работе сделана попытка определить пределы, в которых можно использовать известные модификации методов, при этом погрешность измерений не должна превышать 5%, что связано с погрешностью фотолитографии формирования контактных площадок.

Один из самых распространенных методов измерения контактного сопротивления, учитывающий токи растекания, – метод длины переноса (Transmission Line Method – TLM) [6]. Существует линейная (Linear Transmission Line Method – LTLM) и радиальная (Circular Transmission Line Method – СTLM) модификации этого метода, которые позволяют использовать контактные площадки разной геометрии: LTLM – линейная геометрия, CTLM – радиальная геометрия.

Для измерения LTLM методом используют контактную структуру, состоящую из ряда одинаковых прямоугольных контактов с длиной L и шириной W (рис. 1), причем для минимизации ошибок,  связанных с краевым растеканием тока необходимо, что бы выполнялось условие L<<W. Интервалы между контактами L1, L2, L3…Ln. выбраны в последовательности, показанной на рис 1.

Полное измеренное сопротивление R в соответствии с [6], можно рассчитать по формуле:

R=2Rc+LiRSHW,		(1)

где 2Rc – контактное сопротивление двух контактов, между которыми пропускают ток; RSH – поверхностное сопротивление полупроводникового слоя за пределами области контакта.

В контактном сопротивлении Rc дополнительно учитывается неоднородность вытекания тока со всей площади металлического контакта, так как у края контакта линии тока сгущаются, как показано на рис.1. Это учитывается формулой, приведенной в [7]

Rc=LTRSKWcothLLT, (2)

Рис. 1. Схема шаблона для измерения удельного контактного сопротивления линейным TLM методом.

гдеLT=ρcRSK – длина переноса – расстояние, на котором ток уменьшается в e раз [4, 6], RSK – поверхностное сопротивление слоя полупроводника непосредственно под контактом. При вжигании контакта, в приконтактном слое полупроводника происходит дополнительное подлегирование, в связи с чем RSK  и  RSH не равны между собой.

Рассмотрим случай, когда L>2LT, тогда coth(L/LT)→1 (при L>5LT, coth(L/LT)=1), допуская что RSK≈RSH, уравнение (1) с учетом упрощений примененных для (2) принимает вид:

R=2LTRSHW+LRSHW, 	(3)

Наклон зависимости RW=f(L) определяет RSH, точка пересечения с осью ординат даст величину 2LTRSH, точка пересечения с осью абсцисс – LT=ρcRSH. Удельное контактное сопротивление в этом случае определяется как

ρc=LT2RSH.			(4)

Из соотношения (4) видно, что величина LT играет роль эффективной длины переноса тока от края вглубь контакта, соответственно LTW, а не LW будет эффективной площадью планарного контакта.

Возможен случай, когда L<LT, тогда необходимы дополнительные измерения краевого сопротивления Rend. Для этого между двумя соседними контактными площадками пропускают ток (I), а между одной с этих контактных площадок и противоположной внешней контактной площадкой измеряют потенциал (V). В результате Rend  будет получено как соотношение V/I, а длину переноса LT можно рассчитать в соответствии с [6]

LT=Lcosh−1(RcRend). (5)

Рис. 2. Схематическое изображение контактной площадки с радиальной геометрией контактов, где 1–4 = r1, и составляют 150, 100, 80 и 50 мкм, а r2 = 375, 250, 200 и 125 мкм соответственно.

Тогда расчет контактного сопротивления будет осуществляться по формуле (4), только вместо LT из формулы (3) необходимо использовать длину переноса, рассчитанную по формуле (5), по измеренному краевому сопротивлению Rend.

Поскольку модель контактов одномерная и пренебрегает растеканием тока на боковых краях

контакта, необходимо, чтобы W>>LT. Если, все же длина переноса больше размеров контакта, тогда необходимо использовать CTLM метод, который не

Рис.3. Зависимость ρс′=f(ρс). Сплошная линия для контакта с радиусом r1=25мкм, пунктирная – для r1=75мкм. Линии 1, 2 для полупроводника с удельным сопротивлением 10 Ом·см2, 3, 4 для 100 Ом·см2 и 5,6 для 1000 Ом·см2.

требует дополнительных технологичкских процессов и измерений для устранения краевых эффектов. Использование CTLM исключает эффекты, связанные с протеканием тока на краях контактных площадок [5].

Существуют несколько разновидностей СTLM метода: набор контактов с постоянным внутренним радиусом r1 и меняющимся внешним радиусом r2; система концентрически вложенных колец; набор контактов с постоянным соотношением r2/r1 [8]. В случае использования контактов с постоянным внутренним радиусом, вклад контактного сопротивления Rс в измеренное сопротивление R больше, чем в случае использования концентрически вложенных колец, что обусловлено малым радиусом контактов (r1). Это способствует определению величины Rc с меньшей погрешностью. Недостатком этой разновидности CTLM (постоянный внутренний радиус r1 и меняющийся внешний радиус r2) является необходимость в достаточно высокой однородности контактного сопротивления по площади образца, что технологически трудно достигнуть. Оптимально использовать схему с постоянным соотношением r2/r1 (рис. 2), при которой вклад контактного сопротивления в измеренное сопротивление R значительно больше, чем в предыдущих контактных схемах, и не требуется высокой однородности Rс по площади образца [5].

По модели СTLM сопротивление, измеренное между контактами, определяется как в [8]

R=RSH2πlnr2r1+RSH2π1αr1Io(αr1)I1(αr1), (6)

где I0(αr1) и I1(αr1) – модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядков соответственно, α=(RSH/ρc)1/2=1/LT.

При достаточно малых значениях r1, контактное сопротивление Rс, вносит основной вклад в R, что соответствует выполнению условия:

α r1<<1 (r1/LT <<1), 	(7)

тогда выражение (6) принимает вид:

R=RSHln(r2r1)2π+ρcπr12. 	(8)

Из равенства уравнений (6) и (8) можно получить величину удельного контактного сопротивления ρс´, учитывающую модифицированную функцию Бесселя 0-го и 1-го порядков:

Рис.4. Зависимость ρc'ρc−1=fLTr1,LTL. Линии 1–4 для CTLM и соответствуют r1=25,40,50,75 мкм, RSH=10 Ом∙см2; 5–8 – r1=25,40,50,75 мкм, RSH =100 Ом∙см2; 9–12 – r1=25,40,50,75 мкм, RSH =1000 Ом∙см2. Линия 13 для LTLM с L=75.

ρc'=RSHr2α⋅I0(αr1)I1(αr1).	(9)

Зависимость удельного контактного сопротивления ρс′, рассчитанного по (9) от величины удельного контактного сопротивления ρс, рассчитанного по (8) (рис. 3), показывает, как влияет величина RSH равная 10, 100 и 1000 Ом·см2 на погрешность расчетов по формуле (8) при радиусе контакта r1=25, сплошные линии 1,3,5 и r1=75 мкм пунктирные линии 2,4,6.

Из зависимости ρс′=f(ρс) видно, что погрешность при использовании формулы (9) для r1=25 мкм и RSH=10 Ом·см2 при ρс=10-4 Ом·см2 незначительна и не превышает 5% (рис 3, линия 1). Если удельное сопротивление полупроводника на порядок выше RSH=100 Ом·см2 (рис 3 линия 3) или r1=75

мкм (рис 3, линия 2), то ρс′ отклоняется от ρс почти на 60%. Последующее увеличение RSH ведет к увеличению отклонения ρс′ от ρс.

Для определения необходимой модификаций тестовой TLM структуры, при использовании которой погрешность не превышает заданную, построим зависимость

Рис.5. Внешний вид контактной площадки с радиальной и линейной геометрией.

абсолютной погрешности от длины линии переноса,

Новицкий Сергей Вадимович, аспирант Института физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины. Область научных интересов – физика, технология и диагностика полупроводниковых приборов на основе фосфида индия.

деленной на характеристический размер, представляющий радиус контакта r1 – для CTLM и расстояние между соседними контактами L – для LTLM (рис 4). Из рис 4 видно, что для CTLM пятипроцентная погрешность не превышается при 5LT>r1 для RSH=10 Ом·см2 (лини 1–4), 2LT>r1 для RSH=100 Ом·см2 (лини 5–8) и 2LT>3r1 для RSH=1000 Ом·см2 (лини 9–12). Для LTLM (линия 13) погрешность не превышает 5% при L>2LT.

Таким образом, из представленных на рис 4 зависимостей становятся понятными условия, при которых необходимо использовать радиальную или линейную геометрии контактов. Так для структур с удельным сопротивлением полупроводника 10 Ом∙см2, характеристическое соотношение должно быть больше 0,15 для RSH =100 Ом∙см2 – 0,5 и для RSH =1000 Ом∙см2 – 1,5, тогда погрешность не будет превышать 5 %. Исходя с таких соображений, для измерения ρс целесообразно использовать контактную площадку, которая состоит из контактов для LTLM и CTLM методов (рис. 5).

Мы провели серию измерений удельного контактного сопротивления структуры Au/TiB2/Ge/Au/n–n+–n++–InP. Слои контактной металлизации последовательно наносились методом магнетронного распыления мишеней на предварительно очищенную поверхность фосфида индия в одном

технологическом цикле. Омический контакт формировался в процессе быстрой термической обработки при T=410°С, длительностью 40 с. Фотолитография контактных площадок проводилась с использованием масок–шаблонов для линейного и радиального TLM методов измерения контактного сопротивления. Внешний вид тестовой структуры для измерения ρс представлен на рис. 5.

Вольт–амперные характеристики контактов, измеренные зондовым методом, оказались линейными. Из их было рассчитано удельное сопротивление полупроводника RSH =1–3 Ом∙см2. По наклону зависимости RSH от 1/πr2 определено значение LT=ρcRSH=4–7·10-3 см. С учетом полученной величины LT и заданных значений характеристические соотношения будут LT/r1=0,5 для r1=2,5·10-3 см и LT/r1=1,6 для r1=7,5·10-3 см. Из рис. 4 (линии 1–4) видно, что для таких значений LT/r1 погрешность при использовании упрощенной формулы (9) незначительна, и в этом случае рациональнее использовать тестовую CTLM структуру. Величина удельного контактного сопротивления измеренного CTLM методом и рассчитанного по формуле (9)  составила ρс′=5,2∙10-5 Ом∙см2.

Таким образом, показано, что для TLM метода измерения удельного контактного сопротивления на планарных контактных структурах рационально использовать совмещенные тестовые структуры с линейной и радиальной геометриями. При этом использование упрощенной формулы для радиальной структуры не приводит к превышению пятипроцентной погрешности.

Литература

- Бланк Т.В. Механизмы протекания тока в омических контактах металл—полупроводник. Обзор / Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг // ФТП. — 2007. — Т. 41, №11. — C. 1281—1308.

- Berger H.H. Contact resistance and contact resistivity / H.H. Berger // J. Electrochem. Soc. — 1972. — V.119, No 4. — P. 507—514.

- Reeves G.K. Specific contact resistance using a circular transmission line model / G.K. Reeves // Sol.-State Electron. — 1980. — V.23. — P. 487—490.

- Floating contact transmission line modelling: An improved method for ohmic contact resistance measurement / M. Lijadi, F. Pardo, N. Bardou, J. Pelouard // Sol.-State Electron. — 2005. — No.49. — P. 1655—1661.

- К вопросу об учете растекания тока в полупроводнике при определении переходного сопротивления омических контактов / А.Н. Андреев, М.Г. Растегаева, В.П. Растегаев, С.А. Решанов // ФТП. — 1998. — Т. 32, №7. — C. 832—838.

- Reeves G.K. Obtaining the specific contact resistance from transmission line model measurements / G.K. Reeves, H.B. Harrison // IEEE Electr. Dev. Leter.. — 1982. — V. EDL-3, No. 5. — P. 111—113.

- Berger H.H. Models for contacts to planar devices / H.H. Berger // Sol.-State Electron.. — 1972. V.15. — P. 145—158.

- Кудрик Я.Я. Удельное сопротивление омических контактов в структурах металл-полупроводник. / Я.Я. Кудрик // Петербургский журнал электроники. — 2010. — №1. — С. 25—40.